| 型 号 |  | KY-WG 01 | KY-WG 02 | KY-WG 05 | KY-WG 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KY-WG 301P | KY-WG 302P | KY-WG 305P | KY-WG 10P |
| 工作室尺寸mm |  | 450×450×450 | 650×650×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 |
| 外形尺寸mm |  | 710×990×810 | 910×1190×1060 | 960×1340×1280 | 1260×1540×1400 |
| 运行方式 |  | 定值运行（WG系列）、程序运行（WG×P） |  |  |  |
| 技 术 参 数 | 温度范围 | RT+10℃ ～ +200℃ |  |  |  |
|  | 温度波动度 | ±0.5℃ |  |  |  |
|  | 温度偏差 | ±3℃ |  |  |  |
|  | 升温时间 | 55min（+20℃ ～ +200℃） |  |  |  |
| 温度控制器 |  | 进口温度控制器（WG系列）、进口可编程温度控制器（WG×P） |  |  |  |
| 温度传感器 |  | Pt100铂电阻 |  |  |  |
| 加热器 |  | 镍铬合金电加热器 |  |  |  |
| 循环风机 |  | 轴流/离心风机 |  |  |  |
| 安全保护措施 |  | 超温及加热器短路保护 |  |  |  |
| 结构 及 部件 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 |  |  |  |
|  | 内壁材料 | SUS304不锈钢板 |  |  |  |
|  | 保温材料 | 超细玻璃棉 |  |  |  |
| 标准配置 |  | 试品搁板二套 |  |  |  |
| 电源 |  | AC220V,50Hz |  | 380V±10%,50Hz，3P+N+G |  |
| 产品标准 |  | GB 11158 |  |  |  |
| 试验方法 |  | GB 2423.2 |  |  |  |
| 功率（Kw） |  | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 |